2018年第四季度巴青县集中式生活饮用水水源水质状况报告

一、监测情况

2018年第四季度，巴青县共监测2个县级集中式生活饮用水水源地，其中地表水水源1个（备用水源地），地下水水源1个。

(一)监测点位

1.地表水水源（备用水源地）：备用水源地于一级保护区范围为节点，下游1000米处取样。采样深度为水面下0.5米处。

2.地下水水源：在抽水井采样。

(二)监测项目

1.地表水水源：监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项，化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)

2.地下水水源：监测项目为《地下水质量标准》(GB／T14848-2017)中37项。

二、评价标准及方法

(一)地表水水源

根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办［2011］22号)进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

(二)地下水水源

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

(一)总体情况

监测的2个集中式生活饮用水水源中，均达标。

(二)地表水水源

1个地表水水源中，水质达到GB 3838-2002地表水环境质量标准Ⅱ类标准。河流型监测指标有28个达到或优于Ⅱ类标准，达标率100％.

(三)地下水水源

1个地下水水源中，水质达到GB/T 14848-2017 地下水质量标准Ⅱ类标准，不存在超标情况。