**巴青县自治区第八环保督察反馈意见（14-02）整改任务完成情况公示表**

责任单位：巴青县人民政府 时间：2019年5月21日

|  |  |
| --- | --- |
| **反馈问题（整改任务）** | 那曲市生活垃圾填埋场运行管理不规范。那曲镇垃圾填埋场进场设计量和消毒灭蝇药品记录台账不规范，有涂改痕迹，周边有大量蚊蝇及臭味；进场道路未硬化，也为采取其他降尘措施，垃圾运输过程中产生大量扬尘；渗漏液收集池井盖为封闭，渗漏液回喷系统无应急电源。巴青县生活垃圾填埋场存在渗滤液收集池渗滤液渗漏现象，垃圾填埋场内积水，灭蚊灭蝇工作落实不到位。 |
| **责任单位** | 巴青县人民政府 |
| **责任人** | 布卓玉 |
| **联系电话** | 0896-3612015 |
| **整改目标** | 采取有效措施防止出现渗滤液渗漏现象，落实灭蚊灭蝇工作措施。 |
| **整改措施** | 巴青县人民政府查明生活垃圾填埋场渗滤液收集池渗滤液渗漏原因，采集有效措施防止出现渗滤液渗漏现象，落实灭蚊灭蝇工作措施。 |
| **整改主要工作及成效** | 县城市管理综合执法局按照整改方案要求，制定了《巴青县生活垃圾填埋场消杀灭蝇管理规定》、《巴青县垃圾填埋场整改方案》、《巴青县生活垃圾填埋场填埋作业管理规定》。建立垃圾填埋场消杀灭蚊药品记录台账。 |