巴青县集中式生活饮用水水源水质状况

公示（2019年第三季度）

一、监测情况

2019年第三季度，巴青县共监测2个县级集中式生活饮用水水源地，其中地表水水源1个（巴青县益曲备用水源地），地下水水源1个（巴青县供水厂饮用水水源地）。

(一)监测点位

1.地表水水源（益曲备用水源地）：备用水源地于一级保护区范围为节点，上游500米、下游1000米处取样，采样深度为水面下0.5米处；地表水型饮用水监测以益曲备用水源地为节点，采样深度为水面下0.5米处。

2.地下水水源：在抽水井采样。

(二)监测项目

1.地表水水源：监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)基本项目(24项）；地表水型饮用水监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)基本项目（62项）。

2.地下水水源：监测项目为《地下水质量标准》(GB／T14848-2017)中的39项。

二、评价标准及方法

(一)地表水水源

根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办［2011］22号)进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

(二)地下水水源

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

（一）总体情况

监测的巴青县2个集中式生活饮用水水源中，均达标，无超标情况。

- 地表水水源结果及评价

巴青县益曲备用水源地（地表水型）中，此次监测的24项指标中，除总氮监测结果达Ⅲ类水质标准，溶解氧监测结果达Ⅱ类水质标准以外（水温，流量不参与评价），其余指标均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类水质标准。

巴青县益曲河备用水源地（饮用水）此次监测的109项指标，除水温不参与评价以为，其余指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准或表2或表3标准。

- 地下水水源结果及评价

巴青县供水厂饮用水饮用水水源地（地下水）此次监测的93项指标均达到评价标准《地下水水质标准》（GB/T14848-2017）表1和表2中的Ⅲ类标准。

那曲市生态环境局巴青县分局

2019年9月30日