巴青县集中式生活饮用水水源水质状况

公示（2022年第一季度）

一、监测情况

2022年第一季度，巴青县共监测2个县级集中式生活饮用水水源地，其中地表水水源1个（巴青县益曲备用水源地），地下水水源1个（巴青县供水厂饮用水水源地）。

二、评价标准及方法

(一)地表水水源

根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办［2011］22号)进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

(二)地下水水源

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

（一）总体情况

监测的巴青县2个集中式生活饮用水水源中，均达标，无超标情况。

- 地表水水源结果及评价

- 巴青县益曲备用水源地（地表水型）中，此次监测项目指标中，均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

- 地下水水源结果及评价

- 巴青县供水厂饮用水饮用水水源地（地下水）此次监测项目指标均达到评价标准《地下水水质标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。